{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["水量电量","报警信息"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"水量电量","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25}
["序号","日期","时间","电量（KWh）","水量（m³）"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"2023-12-30","11:01:00",8220.27,1520.17]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"2024-01-11","09:21:00",8496.23,1577.25]
[3,"2024-01-26","09:13:00",8903.06,1742.34]
[4,"2024-02-19","11:42:00",9557.81,2002.01]
[5,"2024-02-28","09:49:00",9798.48,2161.57]
[6,"2024-03-11","09:57:00",10091.57,2276.89]
[7,"2024-03-26","09:56:00",10396.22,2400.77]
[8,"2024-04-08","15:27:00",10681.57,{"v":2491,"d":"2491.00"}]
[9,"2024-04-24","08:54:00",11045.05,{"v":2595,"d":"2595.00"}]
[10,"2024-05-10","17:50:00",11386.69,{"v":2705,"d":"2705.00"}]
[11,"2024-05-25","10:09:00",11834.56,{"v":2805,"d":"2805.00"}]
[12,"2024-06-11","10:17:00",12491.44,2925.13]
[13,"2024-06-27","10:00:00",13109.01,{"v":3034,"d":"3034.00"}]
[14,"2024-07-10","15:25:00",13597.13,3143.72]
[15,"2024-07-26","07:47:00",{"v":14153.6,"d":"14153.60"},3243.48]
[16,"2024-08-09","06:43:00",14552.38,{"v":3374,"d":"3374.00"}]
[17,"2024-08-24","16:10:00",{"v":15073.7,"d":"15073.70"},3485.74]
[18,"2024-09-08","07:51:00",15502.01,{"v":3594,"d":"3594.00"}]
[19,"2024-09-28","09:03:00",{"v":16163.7,"d":"16163.70"},{"v":3737,"d":"3737.00"}]
[20,"2024-10-11","09:11:00",16626.48,{"v":3837,"d":"3837.00"}]
[21,"2024-10-26","10:04:00",17161.71,{"v":3950,"d":"3950.00"}]
[22,"2024-11-09","11:26:00",17601.24,{"v":4049,"d":"4049.00"}]
[23,"2024-11-23","09:40:00",18160.46,4157.61]
[24,"2024-12-07","11:16:00",18731.09,{"v":4259,"d":"4259.00"}]

{"sheet":"报警信息","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]